|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gammel pære til LED pære** | | |
| Industri | Gl. Pære | LED pære |
| Antal pærer 1. Hal 21 til 27 | 910 | 910 |
| Antal pærer 2. |  |  |
| Antal pærer 3. |  |  |
| Antal pærer 4. |  |  |
| Watt pr. Pære 1. | 72,5 | 24 |
| Watt pr. Pære 2. |  |  |
| Watt pr. Pære 3. |  |  |
| Watt pr. Pære 4. |  |  |
| Tændte timer dagligt | 16 | |
| I hvor mange dage ugentligt: | 5 | |
| Pris per kWt: | 0,76 | |
| Samlet årligt forbrug: | 209159,6 | 69239,04 |
| **Samlet årlig besparelse:** | **139920,56** | |
| Besparelse År 2. | 279841,1 |  |
| Besparelse År 3. | 419761,7 |  |
| Besparelse År 4. | 559682,2 |  |
| Besparelse År 5. | 699602,8 |  |
| Pris pr. pære 1. |  |  |
| Pris pr. Pære 2. |  |  |
| Pris pr. Pære 3. |  |  |
| Pris pr. Pære 4. |  |  |
| **Pris i alt for nye pære.** |  |  |

Du kan få et energi tilskud på ca. 47453,95 kr ved at skifte til vores LED belysning.

Din besparelse er tjent hjem på ca. 17,80 måneder når vi trækker tilskudte fra.

Der er 3 års garanti på alle vores LED produkter og de har 50.000 lys timer i sig hvor en lysstofrør kun har 8-10.000 lys timer.

Alle priser er Excl. Moms

Ved ordre betales det 50% og ved levering 50%

Leverings tid er ca. 3-4 uger.